Ведомость объемов работ объекта

«Многоквартирный дом на земельном участке с кадастровым номером 29:02:030803:1356 по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, муниципальный округ Верхнетоемский, село Верхняя Тойма, улица Комсомольская, земельный участок 5»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом № 1 (площадь здания) конструктив – кирпичные стены и облицовкой вентилируемым фасадом | кв.м. | 1964,48 |
|  | Площадь квартир дома №1 (проектируемая) | кв.м. | 1520,11 |
|  | Общая площадь квартир дома № 1 (проектируемая) | кв.м. | 1520,11 |
|  | Общая площадь квартир дома № 1 (расселяемая) | кв.м. | 1471,10 |
|  | Строительный объем | куб.м. | 7455,58 |
|  | Площадь застройки | кв.м. | 778,90 |
|  | Этажность | этаж | 3 |
| 2 | Наружное освещение (световые опоры) | м.п. | 125,20 |
| 3 | Наружные сети водопровод д. 90 | м.п. | 173,90 |
| 4 | Наружные сети канализации д 150 | м.п. | 62,40 |
| 5 | Пожарный водопровод д. 90 (в колодцах устанавливается 2 пожарных гидранта) | м.п. | 6 |
| 6 | Пожарный резервуар 90 м3 | шт | 1 |
| 7 | Накопительная емкость 30 м3 | шт | 1 |
| 8 | Прокладка тепловой сети бесканальная в пенополиуретановой скорлупе с оболочкой из стеклопластика | м.п. | 5,0 |
| 9 | ДЭС БКАЭС-150 с ДГУ 150 кВт | шт | 1 |
| 10 | Прокладка кабеля в траншее от ДЭС двумя кабелями марки 2(АПВБбШнг (А)-4х150 мм²) | м.п. | 10,0 |
| 11 | Прокладка кабеля в траншее для зарядных станций кабелем с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией с защитным покровом марки АВБбШв сечением 5х16 мм². | м.п. | 17,30 |
| 12 | Зарядные станций | шт | 1 |
| 13 | Благоустройство участка | кв.м. | 3699,30 |
|  | В т.ч. покрытие проездов из песчано-гравийной смеси | кв.м. | 817,80 |
|  | В т.ч. тротуары из мелкоразмерной плитки | кв.м. | 293,60 |
|  | В т.ч. резиновое покрытие | кв.м. | 86,50 |
|  | В т.ч. отмостка | кв.м. | 120,50 |
|  | В т.ч. площадка для отдыха взрослых из песчано-гравийной смеси | кв.м. | 15,4 |
|  | В т.ч. площадка для мусорных контейнеров бетонная | кв.м. | 11,0 |
|  | Площадь придомовой территории (озеленение – 1307,5 м2, процент озеленения – 35,3%) | кв.м. | 2920,4 |
| 14 | Подготовительные работы (свод зеленых насаждений, вырубка кустарников | кв.м. | 3699,30 |
| 15 | Снос деревянных жилых домов № 1,2 (согласно 2024-4-ПОС.ТЧ. л.6,7) – строительный объем | м3 | 2649 |
| 16 | Снос деревянных сараев № 3,4,5 (согласно 2024-4-ПОС.ТЧ. л.7) – площадь застройки | м2 | 348,65 |
| 17 | Разборка гаража (согласно 2024-4-ПОС.ТЧ. л.7) – строительный объем | м3 | 52,5 |
| 18 | Засыпка существующего пожарного водоема (согласно 2024-4-ПОС.ТЧ. л.7) | м3 | 50 |
| 20 | Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям дома № | руб | 10 582 036,55 (с НДС) |
| 21 | Доставка материалов и оборудования из Архангельска, расстояние 435 км, ориентировочный вес | т | 3268,5 |
| 22 | Командировочные затраты | руб | 2 876 268,27 без НДС |

Согласовано: